|  |
| --- |
| **DimaSeal® VDB AB-X/IE 120** **Abdichtungsband für die Verbunddichtbahn in FLEX-Ausführung - Innenecke**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® VDB AB-X/IE 120, Abdichtungsband für die Verbunddichtbahn in FLEX-Ausführung - Innenecke** |
|  |  |
| DimaSeal® VDB AB-X/IE 120, Abdichtungsband für die Verbunddichtbahn in FLEX-Ausführung als vorgefertigte Innenecke, für die Eckabdichtung von DimaMat® VDB 1000 zur Verarbeitung mit zweikomponentiger mineralischer Dichtungsschlämme DimaSeal® MDS-2K oder alternativen Acrylatdispersionen.Die FLEX-Zone ermöglicht eine leichtere Verarbeitung und höhere Sicherheit gegen Abriss, z.B. bei Absenkung des Untergrunds.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zur Abdichtung der Ecken von Anschlüssen von waagerechten, abgedichteten Flächen an senkrechte, abgedichtete Flächen. |
|  |
| Produkt: DimaMat® VDB AB-X/IE 120, Abdichtungsband für die Verbunddichtbahn in FLEX-Ausführung - Innenecke, 120 mm Breite |
|  |
| Art.-Nr.: 11DM0VDB0ABX0IE120 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** Stk. | **EP:** .......... | **GP:** .......... |