|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DimaSeal® FLK-** **VL 300**  **Anschlussvlies für DimaSeal® FLK-1K**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® FLK-VL 300, Anschlussvlies für DimaSeal® FLK-1K** | | | |
|  |  | | | |
| DimaSeal® FLK-VL 300, Anschlussvlies als Armierung für Flüssigkunststoff DimaSeal® FLK-1K mit 300 mm Breite  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zur Anschlussarmierung der Abdichtung mit Flüssigkunststoff DimaSeal® FLK-1K. | | | |
|  | | | |
| Produkt: DimaSeal® FLK- VL 300, Anschlussvlies; Rollenware 300 mm Breite/60 m Länge | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 01DS0FLKVL0300 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m | **EP:** .......... | **GP:** .......... |