|  |
| --- |
| **WatoRin® SDR-FS 75** **Flexibler Anschlussschlauch**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **WatoRin® SDR-FS 75, Flexibler Anschlussschlauch** |
|  |  |
| WatoRin® SDR-FS 75, Flexibler Anschlussschlauch, an den Ablauf der WatoRin® SDR Duschrinne, mit innovativer, glatter, selbstreinigender Rohrinnenseite in 75 cm Länge. Mit einem variablen Rohrübergang für einen Anschluss an bestehende Sanitärentwässerungen (DN 50) in 75 cm Länge von WatoRin® Abwassersystemen.Mit Prüfbericht.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zum flexiblen Anschluss der WatoRin® Duschrinnen an bestehende Entwässerungssysteme |
|  |
| Produkt: WatoRin® SDR-FS 75, Flexibler Anschlussschlauch, 75 cm Länge, DN 40 aus Seite der Rinne und DN 50 auf Seite des Abwassersystems. |
|  |
| Art.-Nr.: 10WR0SDR0FS075 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit: Stk.** | **EP:** .......... | **GP:** .......... |